|  |  | PROYECTO BÁSICO |
| --- | --- | --- |
|  |  | A DEFINIR |
|  |  | Calle |
|  |  | Localidad |

| MEMORIA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROMOTOR |
|  |  | Nombre/Empresa |

| 2009 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROYECTISTA |
|  |  | Arquitecto/Sociedad |
| NOVIEMBRE |  |  |

| El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su producción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. | En Las Palmas de GC, a XX de XXXXXXXXXX del 2009 Fdo: El proyectista. |
| --- | --- |

| 1 | Memoria descriptiva |
| --- | --- |

AGENTES

| PROMOTOR |
| --- |
| Nombre/Empresa, con CIF XXXXXXXXXX y domicilio en la calle, perteneciente al término municipal de TM y provincia de Las Palmas. |
| PROYECTISTAS |
| Arquitecto /Empresa con Nº 0.000 del COAC. |
| Coordinador de proyectos parciales del proyecto: |
| Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| Proyectos parciales: |
| Instalación eléctrica: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC. |
| Instalación térmicas: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC. |
| Instalación ACS: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC |
| Instalación contra-incendios: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC |
| Instalación de fontanería: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC. |
| Instalación de saneamiento: | Ingeniero Técnico Industrial con Nº 0.000 del COIIC. |
| Instalación de ventilación: | Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| Estructura: | Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| Telecomunicaciones: | Ingeniero de Telecomunicaciones con Nº 0.000 del COIT. |
| Calificación energética: | Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| Seguridad y Salud: |
| Coordinador del ESS en proyecto: | Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| Autor del estudio: | Arquitecto Técnico con Nº 0.000 del COAAT. |
| Coordinador durante la ejecución: | Arquitecto Técnico con Nº 0.000 del COAAT. |
| Coordinador del ESS en dirección de obras: | Arquitecto Técnico con Nº 0.000 del COAAT. |
| CONSTRUCTOR |
| No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. |
| DIRECTOR DE OBRA |
| Arquitecto con Nº 0.000 del COAC. |
| DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| Arquitecto Técnico con Nº 0.000 del COAAT. |
| ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD |
| No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto. |

OTROS INTERVINIENTES

| Redactor del estudio topográfico: | Topógrafo con Nº 0.000 del COIT. |
| --- | --- |
| Redactor del estudio geotécnico: | Geólogo con Nº 0.000 del ICOG. |
| Estudio de impacto ambiental: | Se desconoce en el momento de redactar esta fase. |
| Plan de control de calidad : | Técnico con Nº 0.000 del Colegio profesional. |
| Estudio de gestión de residuos: | Técnico responsable de la empresa . |

| El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios de los agentes y demás intervinientes en el proceso constructivo anteriormente indicados. En relación a los pendientes de designar, conoce la necesidad de contar con su participación en las fases de proyecto y/o ejecución de obras. | En Las Palmas de GC, a _____de ______________ del 2009 Fdo: El promotor. |
| --- | --- |

INFORMACIÓN PREVIA

- Antecedentes y Condicionantes de partida:

Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: PROYECTO, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes:

- Firma del contrato de arrendamientos de servicios profesionales.

- Estudio topográfico de la parcela.

- Estudio geotécnico de la parcela.

- Datos del emplazamiento:

Descripción de la parcela y zona de proyecto

Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes servicios para el correcto funcionamiento del edificio.

- Linderos:

Norte	A definir (Edificación con número de plantas SR y BR)

Sur	A definir (Edificación con número de plantas SR y BR)

Este	A definir (Edificación con número de plantas SR y BR)

Oeste	A definir (Edificación con número de plantas SR y BR)

Referencia catastral	123455DS81234N6789AA

- Entorno Físico:

Descripción del entorno inmediato a la parcela de trabajo, edificaciones, altitud, exposición a zonas abiertas y/o vistas, vegetación próxima, vías y la importancia de tráfico, etc.

| AMBITO TERRITORIAL | ALTITUD CAPITAL MUNICIPAL | ALTITUD MÁXIMA | ALTITUD MÍNIMA | INDICE DE RUIDO DÍA | LATITUD | LONGITUD | DISTANCIA AL MAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | X m | XXX m | X m | XX | XXºXX’N | XXºXX’W | X km |
| PARCELA | X m | XXX m | X m | XX | XXºXX’N | XXºXX’W | X km |

- Marco normativo:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

- Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC.

- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

- Normativa Urbanística:

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGO/NNSS de LOCALIDAD actualmente en vigor, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación.

Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

FICHA URBANÍSTICA

| Adecuación a la Normativa Urbanística: |
| --- |
| Ordenanza zonal |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| X |  | PGO/NNSS |  |

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:

A definir

| Condiciones de las parcelas |
| --- |
|  |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |

| Condiciones de posición de la edificación |
| --- |
|  |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |

| Condiciones de ocupación y aprovechamiento |
| --- |
|  |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |

| Condiciones de forma |
| --- |
|  |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |

| Otras condiciones |
| --- |
|  |  | Planeamiento | Proyecto |
|  |  | Referencia al | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |
| A definir |  | Artículo X | XX | XX |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Descripción general del edificio:

Descripción del proyecto donde se especifica el número de las unidades de uso resultantes, viviendas, oficinas, locales, plazas de garaje, trasteros y espacios reservados para el correcto funcionamiento del edificio (espacios de instalaciones, patinillos, zonas de conducción de aire, almacén de residuos, trastero o almacén general del edificio para guardar los útiles necesarios para el mantenimiento y conservación de este, cuartos de instalaciones de las diferentes empresas suministradoras y telecomunicaciones, etc.)

Descripción del acceso al garaje (rampas y justificación del diseño conforme a las normativas urbanísticas y habitabilidad, o en su caso conforme a lo establecido en los documentos básicos del CTE y/o accesibilidad.

- Programa de necesidades:

Descripción de las unidades de uso principales del edificio (tipologías resultantes de las viviendas, localización del cuarto de servicio y del almacén general de cada tipología conforme al decreto de habitabilidad vigente)

Funcionamiento del edificio a lo que respecta el número de escaleras, ascensores y su uso previsto, acceso a cubierta, justificación de la limpieza de los cristales (dimensiones) o plataforma o similar si fuera necesario, etc.

Descripción en su caso de los recorridos, espacios, viviendas, etc. adaptadas para PMR.

- Uso característico del edificio:

A definir.

- Otros usos previstos:

A definir.

- Relación con el entorno:

Descripción de la regularización de cornisas, adecuación de cubiertas, materiales, dimensiones de huecos, etc.

- Cumplimiento del CTE:

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | FUNCIONALIDAD |
| --- | --- |

- Utilización:

Descripción de los diferentes puntos, zonas o unidades de uso que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Accesibilidad:

Descripción de los diferentes puntos, zonas o unidades de uso que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Acceso a los servicios:

Descripción de los diferentes puntos, zonas o unidades de uso que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | SEGURIDAD |
| --- | --- |

- Seguridad Estructural:

Descripción de los diferentes sistemas, puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Seguridad en caso de Incendio:

Descripción de los diferentes sistemas, puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Seguridad de Utilización:

Descripción de los diferentes sistemas, puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | HABITABILIDAD |
| --- | --- |

- Higiene, salud y protección del medio ambiente:

Descripción de los diferentes sistemas, medios,  puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Protección contra el ruido:

Descripción de los diferentes sistemas, medios,  puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico:

Descripción de los diferentes sistemas, medios,  puntos singulares o unidades de uso de cierta relevancia que se adecuan al cumplimiento de estos requisitos sin entrar en detalles que lo justifiquen

| Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones |  |
| --- | --- |

Descripción de los diferentes sistemas y/o soluciones que den respuestas a las demandas del edificio que se ha proyectados y no se encuentren dentro de aspectos de obligado cumplimiento.

Adecuación de aspectos que se irán instaurando en los edificios para obtener edificaciones de “bajo consumo” o edificios de consumo energético cero.

- Cumplimiento de otras normativas específicas:

ESTATALES

- EHE-08 (R.D. 1247/2008)

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

- NCSE´02 ( R.D. 997/02)

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

- TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)

Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

- REBT (R.D. 842/2002)

Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- RITE (R.D. 1027/2007)

Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias

- CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)

Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

AUTONÓMICAS

- HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)

Se cumple.

- ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)

Se cumple.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica (conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

- Volumen:

Descripción de los volúmenes que definen las edificación y los aspectos geométricos de relevancia que le otorgan un aspecto particular.

- Accesos según usos:

| A definir | A definir |
| --- | --- |

| A definir | A definir |
| --- | --- |

- Evacuación según usos:

| A definir | A definir |
| --- | --- |

| A definir | A definir |
| --- | --- |

- Cuadro de superficies:

|  | Plantas | Útiles (m2) | Construidas (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
|  | XX | 0,00 | 0,00 |
| Superficie total construida sobre rasante | 0,00 |
| Superficie total construida bajo rasante | 0,00 |
| Superficie construida total | 0,00 |
| Superficie de solar | 0,00 |

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS

| A | SISTEMA ESTRUCTURAL |
| --- | --- |

| Cimentación: |
| --- |
| Subsistema | E1 | Descripción del sistema elegido conforme a los resultados obtenidos en el estudio geotécnico. |

| Materiales |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
| Geometría |  | A definir |

Parámetros

Salubridad: A definir

Seguridad Estructural: A definir

| Estructura portante: |
| --- |
| Subsistema | E2 | Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio. |

| Materiales |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
| Geometría |  | A definir |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir

| Estructura horizontal: |
| --- |
| Subsistema | E3 | Forjados que completan el sistema estructural. |

| Materiales |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
| Geometría |  | A definir |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.

| B | SISTEMA ENVOLVENTE |
| --- | --- |

Clasificación general de los espacios del proyecto:

| Espacios habitables |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |

| Espacios NO habitables |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |

Descripción del sistema envolvente del proyecto:

| Cerramiento | Subsistema | Orientación |
| --- | --- | --- |
| Fachadas | M1 | Muro en contacto con el aire | A definir |
|  | M2 | Muro en contacto con espacios no habitables | A definir |
|  | H | Huecos | A definir |
| Cubiertas | C1 | En contacto con el aire | A definir |
|  | C2 | En contacto con un espacio no habitable | A definir |
| Suelos | S1 | Apoyados sobre el terreno | A definir |
|  | S2 | En contacto con espacios no habitables | A definir |
|  | S3 | En contacto con el aire exterior | A definir |
| Contacto con terreno | T1 | Muros en contacto con el terreno | A definir |
|  | T2 | Cubiertas enterradas | A definir |
|  | T3 | Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros | A definir |
| Medianerías | MD | Cerramientos de medianería | A definir |

| Muros en contacto con el aire [Fachada]: |
| --- |
| Subsistema | M1 | Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M1 C | M1 B | M1 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Muros en contacto con espacios no habitables: |
| --- |
| Subsistema | M2 | Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1]. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M2 C | M2 B | M2 A |

| Huecos (vidrios y marcos): |
| --- |
| Subsistema | H | Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | HHA | HVE | HVD | HVC | HVB | HVA |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4

Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2, Clase 3, Clase 4

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Cubiertas (en contacto con el aire): |
| --- |
| Subsistema | C1 | La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente, posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus materiales. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | C1 C | C1 B | C1 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Cubiertas (en contacto con espacios no habitables): |
| --- |
| Subsistema | C2 | Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [C2]. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | C2 C | C2 B | C2 A |

| Suelos apoyados sobre el terreno: |
| --- |
| Subsistema | S1 | Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las humedades por capilaridad. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | S1 C | S1 B | S1 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior: |
| --- |
| Subsistema | S2 | Forjado multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica en la cámara aislante. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | S2 C | S2 B | S2 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Suelos en contacto con el exterior (cuerpos volados en contacto con la intemperie): |
| --- |
| Subsistema | S3 | Los paramentos horizontales con su parte inferior expuesta a la intemperie incorporará en el contacto con el espacio habitable, algún material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento térmico. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | S3 C | S3 B | S3 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Muros en contacto con el terreno: |
| --- |
| Subsistema | T1 | Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | T1 C | T1 B | T1 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Cubiertas enterradas: |
| --- |
| Subsistema | T2 | No se han diseñado. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | T2 C | T2 B | T2 A |

| Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros): |
| --- |
| Subsistema | T3 | La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | T3 C | T3 B | T3 A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Medianerías: |
| --- |
| Subsistema | MD | Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa [M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior. |

Parámetros

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Espacios exteriores a la edificación: |
| --- |
| Subsistema | ME | A definir |

| C | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN |
| --- | --- |

Clasificación general de los espacios del proyecto:

| Recintos protegidos |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |

| Recintos habitables |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |

| Recintos no habitables |  | A definir |
| --- | --- | --- |
|  |  | A definir |
|  |  | A definir |

| Recintos ruidosos |  | A definir |
| --- | --- | --- |

| Cerramiento | Componente | Orientación |
| --- | --- | --- |
| Particiones interiores de la misma unidad de uso | M3V | Particiones interiores verticales | Paramentos verticales que conforman los diferentes recintos en la misma unidad de uso. |
|  | M3C | Huecos interiores | Carpinterías interiores que comunican los diferentes recintos en la misma unidad de uso. |
|  | M3H | Particiones interiores horizontales | Paramentos horizontales que separan dos unidades de uso con la misma actividad. |
| Particiones separadoras de otras unidades de uso | M4V | Particiones separadoras verticales | Paramentos verticales que conforman los diferentes recintos en la misma unidad de uso. |
|  | M4H | Particiones separadoras horizontales | Paramentos horizontales que separan dos unidades de uso con la misma actividad. |
| Particiones separadoras de zonas comunes | M5V | Particiones separadoras verticales | Paramentos verticales que delimitan las unidades de uso de las zonas comunes. |
|  | M5C | Huecos de comunicación con zonas comunes | Carpinterías interiores que comunican cada unidad de uso con las zonas comunes. |
|  | M5H | Particiones separadoras horizontales | Paramentos verticales que separan dos unidades de uso con diferente actividad. |
| Particiones separadoras con recintos de actividad y/o instalaciones | M6V | Particiones separadoras verticales | Paramentos verticales que conforman los diferentes recintos protegidos y habitables en la misma unidad de uso. |
|  | M6H | Particiones separadoras horizontales | Paramentos horizontales que separan dos unidades de uso con diferente actividad. |

| Particiones interiores: |
| --- |
| Subsistema | M3V | Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna estableciendo un programa. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M3V B | M3V A |

Parámetros

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Carpintería interior: |
| --- |
| Subsistema | M3C | Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre las diferentes estancias. |

Parámetros

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Suelos separadores interiores: |
| --- |
| Subsistema | M3H | Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M3H B | M3H A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos: |
| --- |
| Subsistema | M4v | Elementos de separación vertical |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M4V B | M4V A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos: |
| --- |
| Subsistema | M4H | Elementos de separación horizontal |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M4H B | M4H A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Paredes separadoras de zonas comunes: |
| --- |
| Subsistema | M5v | Elementos de separación vertical |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M5V B | M5V A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Ahorro de energía: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Carpintería interior: |
| --- |
| Subsistema | M5C | Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre las diferentes estancias. |

Parámetros

Seguridad de utilización:Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y aprisionamiento determinados en el documento básico SU.  Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.

Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

| Suelos separadores de zonas comunes: |
| --- |
| Subsistema | M5H | Elementos de separación horizontal |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M5H B | M5H A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Paredes separadoras de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas): |
| --- |
| Subsistema | M6v | Elementos de separación vertical. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M6V B | M6H A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas): |
| --- |
| Subsistema | M6H | Elementos de separación horizontal. |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | M6V B | M6V A |

Parámetros

Seguridad Estructural: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad en caso de Incendio: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| D | SISTEMA DE ACABADOS |
| --- | --- |

| Subsistema | RE | Revestimiento exteriores: |
| --- | --- | --- |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | RE B | RE A |

Parámetros

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Subsistema | RV | Revestimiento interiores verticales: |
| --- | --- | --- |

Parámetros

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto.

| Subsistema | RH | Revestimiento interiores horizontales: |
| --- | --- | --- |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | RH B | RH A |

Parámetros

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| Subsistema | RS | Solados: |
| --- | --- | --- |

Parámetros

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto.

| Subsistema | RC | Cubierta: |
| --- | --- | --- |
|  |  | TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | RC C | RC B | RC A |

Parámetros

Seguridad de utilización: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Salubridad: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Protección frente al ruido: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

Diseño y otros: A definir conforme a los criterios considerados en el proyecto y los tipos.

| E | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL |
| --- | --- |

| Protección frente a la humedad: |
| --- |
| Subsistema | HS1 | A definir en base las características del edificio. |

| Recogida y evacuación de basuras: |
| --- |
| Subsistema | HS2 | A definir en base las características del edificio, forma y procedimiento de recogida de residuos desde cada unidad de uso hasta el espacio de residuos. |

| Calidad del aire interior: |
| --- |
| Subsistema | HS3 | A definir en base las características del edificio, altura de edificaciones colindantes y acceso a cubierta, carpinterías (aireadores) y paso de conductos verticales y en su caso ramales horizontales. |

| F | SISTEMA DE SERVICIOS |
| --- | --- |

| Abastecimiento de agua: |
| --- |
| Subsistema | HS4 | Descripción esquemática de las instalaciones relativas a este servicio en el edificio (aljibe, etc.) |

| Evacuación de agua: |
| --- |
| Subsistema | HS5 | Descripción esquemática de las instalaciones relativas a este servicio en el edificio (separativa hasta la salida del edificio, etc.) |

| Suministro eléctrico: |
| --- |
| Subsistema | BT | Descripción esquemática de las instalaciones relativas a este servicio en el edificio (necesidad de disponer cuarto para la ubicación de una central de transformación, etc.) |

| Telefonía y Telecomunicaciones: |
| --- |
| Subsistema | ICT | Descripción esquemática de las instalaciones relativas a este servicio en el edificio (patinillos y puntos de acceso, etc.) |

| Recogida de basuras: |
| --- |
| Subsistema | HS2 | Descripción esquemática de las instalaciones relativa a este servicio en el edificio (, sistema de recogida de la localidad y/o previsión de cambio de recogida de residuos, etc.) |

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

| Requisitos básicos: | Según CTE | En proyecto | Prestaciones según el CTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE | SE-1: Resistencia y estabilidad |
|  |  |  |  | SE-2: Aptitud al servicio |
|  |  |  |  | SE-AE: Acciones en la edificación |
|  |  |  |  | SE-C: Cimientos |
|  |  |  |  | SE-A: Acero |
|  |  |  |  | SE-F: Fábrica |
|  |  |  |  | SE-M: Madera |
|  | DB-SI | Seguridad en caso de incendio | DB-SI | SI 1: Propagación interior |
|  |  |  |  | SI 2: Propagación exterior |
|  |  |  |  | SI 3: Evacuación de ocupantes |
|  |  |  |  | SI 4: Instalaciones de protección contra incendios |
|  |  |  |  | SI 5: Intervención de bomberos |
|  |  |  |  | SI 6: Resistencia al fuego de la estructura |
|  | DB-SU | Seguridad de utilización | DB-SU | SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas |
|  |  |  |  | SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento |
|  |  |  |  | SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento |
|  |  |  |  | SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada |
|  |  |  |  | SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación |
|  |  |  |  | SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento |
|  |  |  |  | SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento |
|  |  |  |  | SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo |

| Habitabilidad | DB-HS | Salubridad | DB-HS | HS 1: Protección frente a la humedad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HS 2: Recogida y evacuación de residuos |
|  |  |  |  | HS 3: Calidad del aire interior |
|  |  |  |  | HS 4: Suministro de agua |
|  |  |  |  | HS 5: Evacuación de aguas |
|  | DB-HR | Protección frente al ruido | DB-HR | Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. |
|  | DB-HE | Ahorro de energía | DB-HE | HE 1: Limitación de demanda energética |
|  |  |  |  | HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas |
|  |  |  |  | HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación |
|  |  |  |  | HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria |
|  |  |  |  | HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica |
|  | - | - | - | Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio |

| Funcionalidad |  | Utilización | Decreto 117/2006 | De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Accesibilidad | Ley 1/1995 RD 227/1997 | De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. |
|  | - | Acceso a los servicios | RD Ley 1/1998 | De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |

| Prestaciones que superan el CTE en proyecto |
| --- |
| Seguridad | A definir en caso que se justifiquen |
| Habitabilidad | A definir en caso que se justifiquen |
| Funcionalidad | A definir en caso que se justifiquen |

### Limitaciones de uso del edificio:

### A definir.

### Limitaciones de uso de las dependencias:

### A definir.

### Limitación de uso de las instalaciones:

### A definir.

| 2 | Memoria constructiva |
| --- | --- |

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

- BASES DE CÁLCULO

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio de la normativa vigente. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según las acciones de la edificación vigente y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según la normativa en vigor.

- ESTUDIO GEOTÉCNICO

Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

| FICHA |
| --- |
| Técnico responsable: |
| Geólogo con Nº 0.000 del ICOG. |
| Empresa con laboratorio homologado por el Ministerio competente o directamente por las entidades oficializadas encargadas del registro y certificación: |
| Empresa con numero de registro Nº 0.000 y CIF: A-123456789. |
| Clasificación del estudio realizado: |
| Número de plantas del edificio: | A definir |
| Nivel del estudio geotécnico | A definir |
| Reconocimiento del terreno conforme a lo descrito en el DB-SE-C |

Parámetros geotécnicos:

- Cota de cimentación……………………………………………………………………………………….…….- 0.00 metros

- Estrato previsto para cimentar………………………………………………………………………………….....T-X (SE-C)

- Nivel Freático…………………………………………………………………..………………….….…………………A definir

- Tensión admisible considerada………………………………………………..………………....……………..0,00 N/mm2

Datos e hipótesis de partida: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la EHE-08, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la durabilidad.

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y cada uno de los anejos.

(El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices)

- Vida útil de la estructura:

La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto así como la agresividad del ambiente.

La vida útil de proyecto, es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de 50 años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”).

La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de las armaduras frente a la corrosión según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 son:

- Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras.

- No superar la máxima relación agua-cemento.

- Definir una correcta puesta en obra del hormigón.

- Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado.

- Controlar desde el cálculo la fisuración.

- Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua.

- Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo a definir. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios del mismo.

- Características del Terreno:

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico es necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos del edificio. El reconocimiento del terreno no será inferior a lo establecido en el DB SE-C del CTE.

Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo, tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el nivel freático y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02.

- Planteamiento estructural:

Sistema de cimentación

A definir

Sistema de contención

A definir

Bases de calculo

Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.

De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio.

Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.

Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

| 3 | Seguridad en caso de incendio |
| --- | --- |

| Observaciones |
| --- |
| Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. |
| Criterios generales de aplicación | USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO |
|  | A definir |

| EXIGENCIAS BÁSICAS | Procede |
| --- | --- |
| DB SI-1 | Propagación interior | X |
| DB SI-2 | Propagación exterior | X |
| DB SI-3 | Evacuación de ocupantes | X |
| DB SI-4 | Instalaciones de protección contra incendios | X |
| DB SI-5 | Intervención de los bomberos | X |
| DB SI-6 | Resistencia al fuego de la estructura | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN | Procede |
| --- | --- |
| RD 1942/1993 | Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. | X |
| RD 2267/2004 | Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. |  |
| RD 312/2005 | Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos. |  |
| RD 393/2007 | Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. |  |
| Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este documento básico. | X |

| PROPAGACIÓN INTERIOR | DB SI-1 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

| Compartimentación en sectores de incendio |
| --- |
| Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. |
| A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. |
| Sector | Nivel (BR/BR) | Superficie construida (m2) | Uso previsto | Resistencia al fuego del sector |
|  |  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |
| A definir condiciones particulares. |

| Ascensores |
| --- |
| Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. |
| Ascensor | Número de sectores que atraviesa | Resistencia al fuego de la caja | Puerta de acceso | Vestíbulo de independencia | Puerta del vestíbulo |
|  |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

| Locales de riesgo especial |
| --- |
| Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. |
| Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en el documento básico SI. |
| Local o zona | Superficie / volumen construida (m2)(m3) | Nivel de riesgo | Vestíbulo de independencia | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

Espacios ocultos

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². A definir sistema seleccionado.

| Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |
| --- |
| Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. |
| Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. |
| Situación del elemento | Revestimiento |
|  | De techos y paredes | De suelos |
|  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

| PROPAGACIÓN EXTERIOR | DB SI-2 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

| Medianerías y fachadas |
| --- |
| Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. |
| Distancia entre huecos |
| Distancia horizontal (m) (1) | Distancia vertical (m) (2) |
| Ángulo entre planos | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - |
| Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. |
| Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación |
| α | 0º (fachadas paralelas enfrentadas) | 45º | 60º | 90º | 135º | 180º |
| d (m) | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 0,50 |
| La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. |

| Cubiertas |
| --- |
| Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. |
| Distancia entre huecos | Distancia (m) | Altura (m) (1) |
|  | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - |
| A definir | - | - |
| En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. |
| d (m) | ≥ 2,50 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0 |
| h (m) | 0 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
| Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). |

| EVACUACIÓN DE OCUPANTES | DB SI-3 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

| Recinto, planta, sector | Uso previsto | Superficie útil (m2) | Densidad ocupación (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas | Recorridos de evacuación (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

Dimensionado de los elementos de evacuación

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

| Recinto, planta, sector | Uso previsto | PUERTAS (m) | PASOS (m) | PASILLOS (m) | RAMPAS (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

| Escalera | Uso previsto | Protección | Vestíbulo | Anchura | Ventilación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A/D | H | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 |

| Tipo de escaleras | Accesos | Separadores | Vestíbulo | Ventilación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norma | Proye | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Protegida | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Especialmente protegida | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vestíbulos de independencia

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: - Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. - Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras. - Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables. - La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Control de humo de incendio

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en: a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60. c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.

| INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | DB SI-4 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

| Dotación de instalaciones de protección contra incendios |
| --- |
| Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. |
| Recinto, planta, sector | Extintores portátiles | Columna seca | B.I.E. | Detección y alarma | Instalación de alarma | Rociadores automáticos de agua |
|  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A definir condiciones particulares. |

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

| Instalaciones de protección contra incendios |
| --- |
| En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: |
| Ventilación forzada de garaje | A definir |
| Sistema de control del humo | A definir |
| Extracción de humos de cocinas industriales | A definir |
| Sistema automático de extinción | A definir |
| Ascensor de emergencia | A definir |
| Hidrantes exteriores | A definir |

| INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS | DB SI-5 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

| Aproximación a los edificios | NO PROCEDE |
| --- | --- |
| Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. |
| Anchura mínima libre (m) | Altura mínima libre o gálibo (m) | Capacidad portante del vial (kN/m2) | Tramos curvos |
|  |  |  | Radio interior (m) | Radio exterior (m) | Anchura libre de circulación (m) |
| Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Entorno de los edificios |  |
| --- | --- |
| Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. |
| Anchura mínima libre (m) | Altura libre (m) | Separación máxima del vehículo (m) | Distancia máxima (m) | Pendiente máxima (%) | Resistencia al punzonamiento del suelo |
| Norma | Proyecto | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La altura libre normativa es la del edificio. La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla: |
| edificios de hasta 15 m de altura de evacuación | 23 m |
| edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación | 18 m |
| edificios de más de 20 m de altura de evacuación | 10 m |
| Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas. |

| Accesibilidad por fachadas |  |
| --- | --- |
| Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. |
| Altura máxima del alféizar (m) | Dimensión mínima horizontal del hueco (m) | Dimensión mínima vertical del hueco (m) | Distancia máxima entre huecos consecutivos (m) |
| Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | DB SI-6 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

| Elementos estructurales principales |
| --- |
| Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. |
| Sector o local de riesgo especial | Uso del recinto inferior al forjado considerado | Material estructural considerado | Estabilidad al fuego de los elementos estructurales |
|  |  | Soportes | Vigas | Forjado | Norma | Proyecto |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| A definir | - | - | - | - | - | - |
| Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. |
| SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI |

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

| 4 | Seguridad de utilización |
| --- | --- |

Observaciones

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentación específica.

| EXIGENCIAS BÁSICAS | Procede |
| --- | --- |
| DB SU-1 | Seguridad frente al riesgo de caídas | X |
| DB SU-2 | Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento | X |
| DB SU-3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento | X |
| DB SU-4 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada | X |
| DB SU-5 | Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación |  |
| DB SU-6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento | X |
| DB SU-7 | Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento | X |
| DB SU-8 | Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN | Procede |
| --- | --- |
| Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este DB | X |
| Decreto 117/2006 | Habitabilidad | X |
| RD 227/1997 | Accesibilidad | X |
| Ley 1/1998 | Acceso a los servicios | X |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS | DB SU-1 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

| SU. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos |
| --- |
| (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | - |
| Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | - |
| Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido) | 2 | - |
| Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) | 3 | - |
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 | - |

| SU. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) |
| --- |
|  | NORMA | PROYECTO |
| No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm | - |
| Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm | - |
| El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. | - |
| Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm. | - |
| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | - |
| Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | - |
| Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: En zonas de uso restringido. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. En los accesos y en las salidas de los edificios. En el acceso a un estrado o escenario. | 3 | - |
|  |  | - |

| SU. Sección 1.3- Desniveles |
| --- |
| Protección de los desniveles |  |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. | - |
| En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. | - |
| Altura de la barrera de protección: |  |
| Diferencias de cotas ≤ 6 m. | ≥ 900 mm | - |
| Resto de los casos | ≥ 1.100 mm | - |
| Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. | ≥ 900 mm | - |
| Características constructivas de las barreras de protección: | No serán escalables |
| En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. | - |
| En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. | - |
| Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm) | Ø ≤ 100 mm | - |
| Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | - |

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

| SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas |
| --- |
| Escaleras de uso restringido |
| Escalera de trazado lineal | NORMA | PROYECTO |
| Ancho del tramo | ≥ 800 mm | - |
| Altura de la contrahuella | ≤ 200 mm | - |
| Ancho de la huella | ≥ 220 mm | - |
| Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos | Siempre | - |
| Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4) |  | - |
| Mesetas partidas con peldaños a 45º |  | - |
| Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1) |  | - |
| Escaleras de uso general: peldaños |  |
| Tramos rectos de escalera |  |
| Huella | ≥ 280 mm | - |
| Contrahuella en tramos rectos o curvos | 130≥ H ≤185mm | - |
| Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera | - |
| Escalera con trazado curvo |  |
| La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. | - |
| Escaleras de evacuación ascendente |  |
| Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) | Tendrán tabica y sin bocel | - |
| Escaleras de evacuación descendente |  |
| Escalones, se admite | Sin tabica y con bocel | - |
| Escaleras de uso general: tramos |  |
| Número mínimo de peldaños por tramo | ≥ 3 | - |
| Altura máxima a salvar por cada tramo | ≤ 3,20 m | - |
| En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella | - |
| En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella | - |
| Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm | - |
| En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas | - |
| Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) |  |  |
| Residencial vivienda | 1000 mm | - |
| Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. | 800 < X < 1100 | - |
| Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) | 800 < X < 1100 | - |
| Sanitarios (otras zonas) | 1400 mm | - |
| Casos restantes | 800 < X < 1000 | - |
| La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. |
| Escaleras de uso general: Mesetas |  |
| Entre tramos de una escalera con la misma dirección: |  |
| Anchura de las mesetas dispuestas | ≥ anchura escalera | - |
| Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | - |
| Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |
| Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera | - |
| Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | - |
| En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. | - |

| Escaleras de uso general: Pasamanos |  |
| --- | --- |
| Pasamanos continuo: |  |
| Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un lado. | - |
| Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. | - |
| Pasamanos intermedios. |  |  |
| Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm | - |
| Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm | - |
| Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm | - |
| Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. | - |
| Configuración del pasamanos: |  |  |
| Será firme y fácil de asir | - | - |
| Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm | - |
| El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano | - | - |

| SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas |
| --- |
| Rampas | NORMA | PROYECTO |
| Pendiente: | Rampa estándar | ≤ 12% | - |
|  | Usuario silla ruedas (PMR) | l < 3 m, p ≤ 10% l < 6 m, p ≤ 8% resto, p ≤ 6% | - |
|  | Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas exceptuadas las discapacitadas | p ≤ 16% | - |
| Tramos: | Longitud del tramo: |  |  |
|  | Rampa estándar | l ≤ 15,00 m | - |
|  | Usuario silla ruedas | l ≤ 9,00 m | - |
|  | Ancho del tramo: |  |  |
|  | Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. | ancho en función de DB-SI | - |
|  | Rampa estándar: |  |
|  | Ancho mínimo | - |
|  | Usuario silla de ruedas |  |  |
|  | Ancho mínimo constante | a ≥ 1200 mm | - |
|  | Tramos rectos | a ≥ 1200 mm | - |
|  | Para bordes libres, → elemento de protección lateral | h = 100 mm | - |
| Mesetas: | Entre tramos de una misma dirección: |  |  |
|  | Ancho meseta | a ≥ ancho rampa | - |
|  | Longitud meseta | l ≥ 1500 mm | - |
|  | Entre tramos con cambio de dirección: |  |  |
|  | Ancho de puertas y pasillos | a ≤ 1200 mm | - |
|  | Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo | d ≥ 400 mm | - |
|  | Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) | d ≥ 1500 mm | - |
| Pasamanos |  |  |  |
|  | Pasamanos continuo en un lado | desnivel>550mm | - |
|  | Pasamanos continuo en un lado (PMR) | desnivel>1200mm | - |
|  | Pasamanos continuo en ambos lados | a > 1200 mm | - |
|  | Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos en ambos lados. | - |
|  | El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté prevista para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. | - |
|  | Separación del paramento | d ≥ 40 mm | - |
|  | Características del pasamanos: |  |  |
|  | Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir | - |

| SU. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores |
| --- |
| En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Limpieza desde el interior: |  |
| Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. | - |
| Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. | - |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO | DB SU-2 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

| SU. Sección 2.1- Impacto |
| --- |
| Con elementos fijos |  |  | NORMA | PROYECTO |
| La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido | - |
| La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm | - |
| En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. | - |
| Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. | - |
| En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. | - |
| Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. | - |
| Con elementos practicables |  |
| En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación. | El barrido de la hoja no invade el pasillo | - |
| En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo | Un panel por hoja a= 0,7 h= 1,50 m | - |
| Identificación de áreas con riesgo de impacto |  |
| Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección | SU1, apartado 3.2 | - |
| Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección | Norma: (UNE EN 12600:2003) |
| Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m | - |
| Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m | - |
| Menor que 0,55 m | - |
| Duchas y bañeras: |  |
| Partes vidriadas de puertas y cerramientos | resistencia al impacto nivel 3 | - |
| Áreas con riesgo de impacto |  |
| A DEFINIR |
| Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |
| Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el interior de las viviendas) |
| Señalización: | Altura inferior | 850<h<1100mm | - |
|  | Altura superior | 1500<h<1700mm | - |
| Travesaño situado a la altura inferior | - |
| Montantes separados a ≥ 600 mm | - |

| SU. Sección 2.2- Atrapamiento |
| --- |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) | d ≥ 200 mm | - |
| Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. | - |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO | DB SU-3 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

| SU. Sección 3- Aprisionamiento |
| --- |
| Riesgo de aprisionamiento |  |
| En general: | NORMA | PROYECTO |
| Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. | - |
| Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. | - |
| Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 140 N | - |
| Usuarios de silla de ruedas: |  |
| Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas | Reglamento de Accesibilidad |
| Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | - |

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,55 cm. Un doble tabique u otro sistema debe proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.

Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

Puertas de apertura automática

El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de funcionamiento estático, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de detección no debe dejar espacios muertos. La amplitud del área abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. El tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la puerta por una persona con movilidad reducida. Los sistemas de control de estas puertas deben ser visualmente detectables.

La puerta contará con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión.

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA | DB SU-4 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

| SU. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación |
| --- |
| Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) | NORMA | PROYECTO |
| Zona | Iluminancia mínima [lux] |
| Exterior | Exclusiva para personas | Escaleras | 10 | - |
|  |  | Resto de zonas | 5 | - |
|  | Para vehículos o mixtas | 10 | - |
| Interior | Exclusiva para personas | Escaleras | 75 | - |
|  |  | Resto de zonas | 50 | - |
|  | Para vehículos o mixtas | 50 | - |
| Factor de uniformidad media | fu ≥ 40% | - |

| SU. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia |
| --- |
| Contarán con alumbrado de emergencia: | PROYECTO |
| Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas | - |
| Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro | - |
| Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio) | - |
| Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios | - |
| Los locales de riesgo especial. | - |
| Los aseos generales de planta en edificios de uso público | - |
| Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado | - |
| Las señales de seguridad | - |
| Condiciones de las luminarias | NORMA | PROYECTO |
| Altura de colocación | h ≥ 2 m | - |
| Se dispondrá una luminaria en: | PROYECTO |
| Cada puerta de salida | - |
| Señalando peligro potencial | - |
| Señalando emplazamiento de equipo de seguridad | - |
| Puertas existentes en los recorridos de evacuación | - |
| Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa | - |
| En cualquier cambio de nivel | - |
| En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos | - |
| Características de la instalación | PROYECTO |
| Será fija |
| Dispondrá de fuente propia de energía |
| Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal |
| El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. |

| Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) | NORMA |
| --- | --- |
| Vías de evacuación de anchura ≤ 2m | Iluminancia eje central | ≥ 1 lux |
|  | Iluminancia de la banda central | ≥0,5 lux |
| Vías de evacuación de anchura > 2m | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m | - |
| A lo largo de la línea central | Relación entre iluminancia máximo y mínimo | ≤ 40:1 |
| Puntos donde estén ubicados | - Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios - Cuadros de distribución del alumbrado | Iluminancia ≥ 5 luxes |
| Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) | Ra ≥ 40 |
| Iluminación de las señales de seguridad |  |
| luminancia de cualquier área de color de seguridad | ≥ 2 cd/m2 |
| Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad | ≤ 10:1 |
| Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |
| Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación | ≥ 50% | → 5 s |
|  | 100% | → 60 s |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN | DB SU-5 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO | DB SU-6 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

| SU. Sección 6.1- Piscinas |
| --- |
| Barreras de protección | PROYECTO |
| Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. | - |
| Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1200 mm | - |
| Resistirán una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de la Sección SU 1 | - |
| Características constructivas de las barreras de protección: | Ver SU-1, apart. 3.2.3. |
| No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). | 200 ≥ Ha≤700mm | - |
| Limitación de las aberturas al paso de una esfera | Ø ≤ 100 mm | - |
| Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | - |
| Características del vaso de la piscina: |  |
| Profundidad: | NORMA | PROYECTO |
| Piscina infantil | p ≤ 500 mm | - |
| Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). | P ≤ 3.000 mm | - |
| Señalización en: |  |
| Puntos de profundidad > 1400 mm | - |
| Señalización de valor máximo | - |
| Señalización de valor mínimo | - |
| Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén | - |
| Pendiente: |  |  |
| Piscinas infantiles | pend ≤ 6% | - |
| Piscinas de recreo o polivalentes | p ≤ 1400 mm ► pend ≤ 10% | - |
| Resto | p > 1400 mm ► pend ≤ 35% | - |
| Huecos: |  |
| Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. | - |
| Materiales: |  |  |
| Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. | clase 3 | - |
| Andenes: |  |  |
| Resbaladicidad | clase 3 | - |
| Anchura | a ≥ 1200 mm | - |
| Construcción | Evitará el encharcamiento | - |
| Escaleras: (excepto piscinas infantiles) |  |
| Profundidad bajo el agua | ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso | - |
| Colocación | No sobresaldrán del plano de la pared del vaso. | - |
|  | Peldaños antideslizantes | - |
|  | Carecerán de aristas vivas | - |
|  | Se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente | - |
| Distancia entre escaleras | D < 15 m | - |

| SU. Sección 6.2- Pozos y depósitos |
| --- |
| Pozos y depósitos |  |
| Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO | DB SU-7 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

| SU. Sección 7- Vehículos en movimiento |
| --- |
| Características constructivas |  |
| Espacio de acceso y espera: | NORMA | PROYECTO |
| Localización | En su incorporación al exterior |
| Profundidad | p ≥ 4,50 m | - |
| Pendiente | pend ≤ 5% | - |
| Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas): |  |  |
| Será independiente de las puertas motorizadas para vehículos | Aislada | - |
| Ancho | A ≥ 800 mm. | - |
| Altura de la barrera de protección | H ≥ 800 mm | - |
| Pavimento a un nivel más elevado (en caso de no colocar barrera de protección) | - |
| Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. | - |
| En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. | - |
| Protección de recorridos peatonales |  |  |
| Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 | Pavimento diferenciado con pinturas o relieve | - |
|  | Zonas de nivel más elevado | - |
| Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): |  |
| Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. | - |
| En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. | - |
| Señalización | Según el Código de la Circulación: |
| Sentido de circulación y salidas. |
| Velocidad máxima de circulación 20 km/h. |
| Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. |
| Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas |
| Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO | DB SU-8 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

| SU. Sección 8- Acción del rayo |
| --- |
| Procedimiento de verificación |  |
|  | Instalación de sistema de protección contra el rayo |
| Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) | SI |
| Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) | NO |
| Determinación de Ne |  |
| Ng [nº impactos/año, km2] | Ae [m2] | C1 | Ne |
| Densidad de impactos sobre el terreno | superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado | Coeficiente relacionado con el entorno |  |
|  |  | Situación del edificio | C1 |  |
| 1,00 (Canarias) | Ae | - | Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos | 0,5 |  |
|  |  | Rodeado de edificios más bajos | 0,75 |  |
|  |  | Aislado | 1 |  |
|  |  | Aislado sobre una colina o promontorio | 2 |  |
|  |  |  |  | Ne | - |
| Determinación de Na |  |
| C2 coeficiente en función del tipo de construcción |  | C3 contenido del edificio | C4 uso del edificio | C5 necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio | Na |
|  | Cubierta metálica | Cubierta de hormigón | Cubierta de madera |  | A definir | A definir | A definir |  |
| Estructura metálica | 0,5 | 1 | 2 |  | - | - | - |  |
| Estructura de hormigón | 1 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Estructura de madera | 2 | 2,5 | 3 |  |  |  |  | Na | - |
| Tipo de instalación exigido |  |
| Na | Ne |  |  | Nivel de protección | A definir |
| - | - | - |  | E > 0,98 | 1 | A definir |
| - | - | - |  | 0,95 < E < 0,98 | 2 |  |
| - | - | - |  | 0,80 < E < 0,95 | 3 |  |
| - | - | - |  | 0 < E < 0,80 | 4 |  |

HABITABILIDAD

Por requisitos básicos y en relación con el DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de  habitabilidad.

- Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

- Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o  protegida, que, cumpliendo las condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de calificación definitiva, si es vivienda protegida.

NP= NO PROCEDE

| Cumplimiento de los requisitos funcionales | Anexo I |
| --- | --- |

Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el punto 1.1 del Anexo I.

Las alturas libres son ≥ 2.50 / 2.20 / 1.50 m en los casos definidos en el punto 1.2.

Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1

| Cumplimiento de los rectángulos mínimos | Tabla 1 |
| --- | --- |

| Ocupación n |  | Cumplimiento de las condiciones de superficie (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Rectángulo mínimo | Super. Mín. |  | A definir |  |  |  |  |  |  |  |
| Estar | 2,5x2,5 | 12+n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estar-Cocina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio principal |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio doble 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio doble 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio doble 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio individual 1 | 1,7x2,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio individual 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dormitorio individual 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocina | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuarto higiénico1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuarto higiénico 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuarto higiénico 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieza de servicio int.1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieza de servicio int.2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieza de circulación | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vestíbulo | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalera | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vestidor | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieza de servicio ext. 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieza de servicio ext. 4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrazas | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porche | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacén general | 1,7x1,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garaje unifamiliar | 2,6x2,5 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garaje colectivo | 2,2x4,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocupación | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4 | Todas las viviendas disponen de (al menos) 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio. |
| --- | --- |

| 1.5 | Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de (al menos) 1 dormitorio con superficie ≥ 10 m2. |
| --- | --- |

| 1.10 | Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior. |
| --- | --- |

Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.

| El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17. | - |
| --- | --- |

| Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19. | - |
| --- | --- |

| Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20. | - |
| --- | --- |

| Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21. | - |
| --- | --- |

| El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho ≥ 2.60 m. según el punto 1.22 | - |
| --- | --- |

| El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23. | - |
| --- | --- |

Condiciones superficiales y geométricas de los patios

| En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13. | - |
| --- | --- |

| La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios, según punto 1.14 | - |
| --- | --- |

| Dimensionado de patios colectivos | Tabla 2 |
| --- | --- |

|  |  |  | Patio de sección constante |  | Patio de sección variable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura del patio (nº plantas) |  | Diámetro del circulo min. inscribible (m.) | Superficie mínima de la sección (m2) |  | Diámetro del circulo min. inscribible (m.) | Sup. min. de la sección en cada planta (m2) |
| (Si >10) | Nº plantas |  | Ø circulo mínimo inscribible | Superficie mínimo sección |  | ≥3 | (se adjunta detalle) |  |
|  | 10 |  | ≥4.30 | ≥18.50 |  | ≥3 | ≥30 |  |
|  | 9 |  | ≥4.10 | ≥16.80 |  |  | ≥27 |  |
|  | 8 |  | ≥3.9 | ≥15.2 |  |  | ≥24 |  |
|  | 7 |  | ≥3.7 | ≥13.7 |  |  | ≥21 |  |
|  | 6 |  | ≥3.5 | ≥12.2 |  |  | ≥18 |  |
|  | 5 |  | ≥3.3 | ≥10.9 |  |  | ≥15 |  |
|  | 4 |  | ≥3.1 | ≥9.6 |  |  | ≥12 |  |
|  | <4 |  | ≥3 | ≥9 |  |  | ≥9 |  |

| Justificación del diámetro de los patios considerando el Documento Básico HS [sección 3] |
| --- |
| No menor que 3 metros |
| Altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan / 3 | ALTURA / 3 = |

Condiciones de iluminación

Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.

Recibe primeras o segundas luces una superficie ≥ 75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso todas las piezas principales y las de servicio que contienen tendederos según el punto 1.32

| Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33. | - |
| --- | --- |

| 1.34 | El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es ≥ 8 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo. |
| --- | --- |

| 1.35 | El hueco de iluminación de las piezas principales es ≥ 5 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo. |
| --- | --- |

| 1.36 | La profundidad de iluminación en las piezas principales es ≤ 10 m desde la proyección vertical exterior del edificio sobre la misma. |
| --- | --- |

| 1.37 | El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión ≥ 0.7, superficie neta ≥ 90% de la sección horizontal del patio, y una parte practicable ≥50 % de la misma. | - |
| --- | --- | --- |

Condiciones de las instalaciones

| 1.38 | Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja tensión, toma de tierra y telecomunicaciones. |
| --- | --- |

| 1.39 | Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de instalación y uso, y evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas. |
| --- | --- |

| 1.40 | Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su mantenimiento y reparación. |
| --- | --- |

Condiciones del equipamiento

Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos básicos de cocina, higiénico, de servicio y de telecomunicación, y como mínimo el almacén de limpieza, en los términos de 1.41 y tabla 3.

| Equipamiento mínimo | Tabla 3 |
| --- | --- |

|  |  | Cada elemento del equipamiento dispone de las reservas de espacio atribuidas en la fila correspondiente: | Cada vivienda dispone o admite directamente la dotación de equipamiento de la columna correspondiente a su ocupación. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elemento | Acceso | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | >8 |
| Cocinas | Fregadero | 80 ó 100x60 | 80 o 100x110 | 1x80 | 1x80 | 1x100 | 1x100 | 1x100 |
|  | Placa de cocción | 30 ó 60x60 | 30 o 60x110 | 1x30 | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 1x60 |
|  | Superficie de trabajo | 45x60 | 45 x110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | Despensa | 45x60 | 45 x110 | ------ | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Hueco para nevera | 60x60 | 60 x110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Desarrollo min. encimera | ------ | ------ | ≥245 | ≥320 | ≥355 | ≥410 | ≥455 |
|  | Movilidad mínima cocina | ------ | 110x150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuartos higiénico | Lavabo | 70x50 o 35 | 70x70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Inodoro | 60x70 | 70x70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Bañera o | 100x70 | 70x70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | plato ducha o | 75x75 |  |  |  |  |  |  |
|  | ducha en el pavimento | ------ |  |  |  |  |  |  |
|  | Bidé | 60x60 | 70x70 | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- |
| Pieza servicio | Lavadora + secadora | 60x60 (pileta: 50x80) | 60x110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Almacén útiles limpieza | 60x60 | 60x110 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Tendedero | 170x60 | 60x110 | ----- | ----- | 1 | 1 | 1 |
|  | Vertedero | 50x70 | 60x110 | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- |
|  | Almacén genral (trastero) | 170x60 | ------ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |

Condiciones de accesibilidad

Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria según punto 1.43.

| Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen al menos de equipamiento higiénico básico, y equipamiento indicado en el punto 1.44. | - |
| --- | --- |

| De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de: | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- |

| En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de ф ≥ 1.20 m. | - |
| --- | --- |

Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la vía pública hasta cada vivienda. Es posible introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda.

En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm, en las escaleras es ≥ 80 cm, y en los estrechamientos ≥ 75 cm.

Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.

Cumplimiento de los requisitos de seguridad

| Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva. | - |
| --- | --- |

Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en escaleras y rampas.

Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 en escaleras y rampas.

| Las puertas en escaleras están distanciadas ≥ 25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho ≥ 120 cm | - |
| --- | --- |

Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia según punto 1.65

| Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas | - |
| --- | --- |

| Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior | - |
| --- | --- |

Cumplimiento de los requisitos de salubridad, térmicos y acústicos

Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 del CTE.

Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.

Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes de los requisitos de la normativa vigente sobre protección frente el ruido.

Cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 del CTE.

| Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 21 de mayo, sobre edificios aptos para la utilización de la energía solar. | - |
| --- | --- |

ACCESIBILIDAD

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

NP= NO PROCEDE

| Tipo de intervención: | Nueva planta | - |
| --- | --- | --- |
|  | Ampliación, Rehabilitación, Reforma | - |

| Requisitos para la vivienda libre | - |
| --- | --- |

| Vivienda unifamiliar | Exento de exigencias de accesibilidad |  |
| --- | --- | --- |
| Vivienda colectiva de 1 ó 2 plantas | Exento de exigencias de accesibilidad |  |
| Vivienda colectiva de más de 2 plantas: Itinerarios practicables: Norma E.2.1.2. a)-De comunicación entre las viviendas, locales, etc. con el exterior y con las áreas o dependencias de uso comunitario que estén a su servicio; b)-De comunicación entre la edificación con la vía pública y edificios o servicios anexos de uso comunitario | Vivienda colectiva de 3 plantas: Obligación de itinerarios practicables y reserva de hueco para ascensor | Hasta 6 unidades | Se refleja en planos el espacio para la posible ubicación del ascensor y su conexión con un itinerario practicable comunitario. |  |
|  |  |  | La colocación del ascensor, en su caso, no infringirá ninguna Normativa de la construcción vigente. |  |
|  |  | Más de 6 unidades | El espacio del ascensor está afectado como zona común en la declaración de Obra Nueva y División Horizontal |  |
|  |  |  | La colocación del ascensor no afectará cimientos, estructura, instalaciones ni el interior de las viviendas |  |
|  | Vivienda colectiva de más de 3 plantas: Obligación de itinerarios practicables y ascensor instalado | c)-Itinerarios practicables de acceso al menos hasta un aseo en cada vivienda, local, etc. |  |

| Requisitos para la vivienda protegida | - |
| --- | --- |

| Obligación de reserva (=adaptación interior) de un 3% de las viviendas para personas con limitaciones | No opera la condición del 3% por no alcanzarse las 34 unidades en la promoción |  |
| --- | --- | --- |
|  | Existe un 3% de viviendas adaptadas interiormente para PMR (Norma E.2.4) |  |
|  | Toda vivienda adaptada tiene plaza de aparcamiento adaptada (Norma E.2.2.1 ) |  |
|  | Existe un itinerario adaptado entre las viviendas adaptadas y: | -la vía pública |  |
|  |  | -las diversas zonas comunes que estén a su servicio |  |
|  |  | -los edificios o áreas comunes que estén a su servicio |  |

| Itinerarios practicables | Norma E.2.1.2 | - |
| --- | --- | --- |

| Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas ≥ 90 cm |  |
| --- | --- |
| Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas ≥ 85 cm |  |
| Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm |  |
| En los cambios de dirección en el exterior de viviendas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm |  |
| En los cambios de dirección en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas. |  |
| A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor) |  |
| Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm |  |
| Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm |  |
| Alto de puertas ≥ 200 cm |  |
| Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca |  |
| No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras |  |
| La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas) |  |
| A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm |  |
| Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de instalar ascensor) |  |
| Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%, |  |
| El pavimento de las rampas es antideslizante |  |
| Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final |  |
| Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados |  |
| La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2 |  |
| Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm |  |
| Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas |  |
| Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro. |  |
| En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración |  |
| Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad |  |

| Itinerarios adaptados | Norma E.2.1.1 | - |
| --- | --- | --- |

| El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm |  |
| --- | --- |
| La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm |  |
| En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm |  |
| En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm |  |
| A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor) |  |
| El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm |  |
| El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm |  |
| Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca |  |
| Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto ≥ 30 cm, y una franja horizontal de marcado contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm |  |
| No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado. |  |
| Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. |  |
| El pavimento de las rampas no es deslizante. |  |
| La pendiente longitudinal de las rampas es ≤ | 10% | Para desarrollo de 0 a 3 m |  |
|  | 8% | Para desarrollo de 3 a 10 m |  |
|  | 6% | Para desarrollo de 10 a 15 m |  |
|  | 3% | Para desarrollo de 15 a 20 m |  |
| La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%. |  |
| Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m. |  |
| Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes. |  |
| Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación. |  |
| Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm. |  |
| Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1. |  |
| Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm |  |
| Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1. |  |
| Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm. |  |
| Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. |  |
| Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve. |  |
| En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones. |  |
| La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos. |  |

| Viviendas adaptadas | Norma E.2.4 | - |
| --- | --- | --- |

| El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm. |  |
| --- | --- |
| El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm. |  |
| Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca. |  |
| El ancho de las circulaciones es ≥ 110 cm. |  |
| En las circulaciones interiores existe un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro 1.50 m. |  |
| Existe al menos un aseo adaptado y equipado con lavabo, inodoro y bañera o ducha. |  |
| Existe en las cocinas un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. |  |
| El espacio de acceso a fregaderos, placas y neveras tiene profundidad ≥ 90 cm. |  |
| Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. |  |
| Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. |  |

| Aseos adaptados | Norma E.2.2.3 | - |
| --- | --- | --- |

| El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. |  |
| --- | --- |
| Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. |  |
| Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. |  |
| Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm, lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras, y frontal a lavabos. |  |
| El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm. |  |
| El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. |  |
| Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado de aproximación. |  |
| El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante. |  |
| La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm. |  |
| Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo. |  |
| Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. |  |
| Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. |  |
| Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. |  |
| El pavimento es antideslizante. |  |

| Plaza de aparcamiento adaptada | Norma E.2.2.1 | - |
| --- | --- | --- |

| Sus dimensiones son ≥ 2.30 m x 5.00 m. |  |
| --- | --- |
| Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado. |  |
| Está identificada con señal vertical y en el pavimento. |  |

| 9 | Anejos a la memoria |
| --- | --- |

Observaciones

|  | Se incluye |
| --- | --- |
| Información geotécnica | X |
| Cálculo de la estructura |  |
| Protección contra el incendio |  |
| Instalaciones del edificio |  |
| Eficiencia energética |  |
| Estudio de impacto ambiental |  |
| Plan de control de calidad |  |
| Estudio de seguridad y salud |  |
| Pliego de condiciones |  |
| Normativa de aplicación |  |
| Presupuesto aproximado | X |
| Presupuesto detallado y mediciones |  |

PRESUPUESTO APROXIMADO

Resumen por capítulos

Capítulos                                                                                                        Euros

- Demolición	1 %

- Movimientos de Tierras	2 %

- Cimentación	4 %

- Estructura	22 %

- Tabiquería	9 %

- Cubierta	2 %

- Saneamiento	3 %

- Fontanería	5 %

- Electricidad	5 %

- Carpintería	12 %

- Pavimento	7 %

- Yesos	7 %

- Alicatado	5 %

- Revestimiento exterior	6 %

- Pintura	5 %

- Aparatos sanitarios	2 %

- Varios	1 %

- Seguridad y Salud	1 %

- Control de calidad	1 %

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	1.000.000,00 €

  - Gastos Generales (16%)	160.000,00 €

  - Beneficio industrial (6%)	60.000,00 €

Total	1.220.000,00 €

  - I.G.I.C. (5%)	61.000,00 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA	1.281.000,00 €

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.

| El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su producción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. | En Las Palmas de GC, a XX de XXXXXXXXXXXXX del 2009 Fdo: El proyectista. |
| --- | --- |

| 10 | Documentación gráfica |
| --- | --- |

Observaciones

|  | Se incluye |
| --- | --- |
| Plano de situación | X |
| Plano de emplazamiento | X |
| Plano de urbanización | X |
| Plantas generales | X |
| Planos de cubierta | X |
| Alzados y secciones | X |
| Planos de estructuras |  |
| Planos de instalaciones |  |
| Planos de definición constructiva |  |
| Memorias gráficas |  |
| Memoria de carpinterías | X |